SỞ XÂY DỰNG HẢI PHÒNG VIỆN QUY HOẠCH THUYẾT MINH NHIỆM VỤ QUY HOẠCH CHIẾU SÁNG ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ĐẾN NĂM 2040, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050 THANH HÓA, THÁNG 12 NĂM 2023

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

VIỆN QUY HOẠCH – KIẾN TRÚC

# THUYẾT MINH NHIỆM VỤ

QUY HOẠCH CHIẾU SÁNG ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ           HẢI PHÒNG ĐẾN NĂM 2040, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050

| CƠ QUAN THẨM ĐỊNH SỞ XÂY DỰNG HẢI PHÒNG |  | CƠ QUAN LẬP QUY HOẠCH VIỆN QUY HOẠCH – KIẾN TRÚC THANH HÓA VIỆN TRƯỞNG Phạm Xuân Na |
| --- | --- | --- |

# HẢI PHÒNG, THÁNG 12 NĂM 2023

# MỤC LỤC

I. LÝ DO LẬP QUY HOẠCH, QUAN ĐIỂM VÀ MỤC TIÊU CỦA ĐỒ ÁN CHIẾU SÁNG ĐÔ THỊ:	1

1.1. Lý do, sự cần thiết:	1

1.2. Tên đồ án:	1

1.3. Văn bản pháp lý và các tài liệu liên quan:	1

1.4. Quan điểm lập quy hoạch:	3

1.5. Mục tiêu, nhiệm vụ:	3

1.5.1 Mục tiêu.	3

1.5.2. Nhiệm vụ:	4

II. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU QUY HOẠCH:	5

2.1. Vị trí địa lý - phạm vi, đối tượng nghiên cứu:	5

2.1.1. Vị trí địa lý.	5

2.1.2. Phạm vi nghiên cứu:	5

2.1.3. Đối tượng lập quy hoạch:	5

2.2. Tính chất chiếu sáng đô thị:	5

2.3. Các điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội:	5

2.4. Đánh giá hiện trạng hệ thống chiếu sáng đô thị:	6

2.4.1. Xác định và đánh giá chung các khu vực đã được chiếu sáng:	6

2.4.2. Đánh giá tình hình hệ thống chiếu sáng đô thị về kỹ thuật	6

2.4.3. Đánh giá tình hình hệ thống chiếu sáng đô thị về mỹ quan.	6

2.4.4. Đánh giá tình hình sử dụng và tiết kiệm điện năng trong hệ thống chiếu sáng công trình công cộng.	6

2.4.5. Đánh giá tình hình quản lý, khai thác, vận hành hệ thống điện chiếu sáng đô thị.	6

2.4.6. Đánh giá về ứng dụng công nghệ trong điều khiển và giám sát từ xa đối với hệ thống điện chiếu sáng đô thị.	7

2.4.7. Đánh giá rà soát các quy hoạch, dự án đã và đang chuẩn bị triển khai.	7

2.5. Phân tích, lựa chọn các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật và dự báo:	7

2.6. Dự báo nhu cầu:	8

2.7. Định hướng hệ thống chiếu sáng đô thị:	8

2.7.1. Xác định các khu chức năng của đô thị theo yêu cầu và mức độ chiếu sáng:	8

2.7.2. Trên cơ sở phân khu chức năng của đô thị, tập trung chiếu sáng theo nhóm các công trình:	8

2.8. Các giải pháp quy hoạch chiếu sáng:	9

2.9. Xác định chương trình, dự án, nguồn vốn thực hiện quy hoạch.	9

III. ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC (ĐMC)	9

3.1. Tác động tới sức khỏe con người do chiếu sáng.	9

3.2. Tác động tới hệ sinh thái.	9

3.3. Tác động đến môi trường do quá trình xây dựng hệ thống chiếu sáng.	9

3.4. Tác động đến môi trường do quá trình tiêu thụ điện năng.	9

3.5. Tác động đến môi trường do quá trình duy tu bảo dưỡng.	9

3.6. Đề xuất các nội dung giải pháp, phòng ngừa, ứng phó, giảm thiểu và khắc phục sự cố môi trường.	9

IV. XÁC ĐỊNH DANH MỤC BẢN VẼ, THUYẾT MINH, PHỤ LỤC KÈM THEO; SỐ LƯỢNG, QUY CÁCH CỦA SẢN PHẨM HỒ SƠ ĐỒ ÁN; KẾ HOẠCH VÀ TIẾN ĐỘ TỔ CHỨC LẬP QUY HOẠCH	10

4.1. Danh mục hồ sơ sản phẩm:	10

4.1.1. Phần bản vẽ:	10

4.1.2. Phần văn bản tài liệu:	10

4.2. Số lượng hồ sơ sản phẩm	10

4.3. Quy cách sản phẩm	11

4.4. Kế hoạch và tiết độ tổ chức lập quy hoạch	11

4.5. Xác định yêu cầu về nội dung, hình thức và đối tượng lấy ý kiến về đồ án quy hoạch	11

4.6. Dự toán kinh phí lập đồ án quy hoạch:	12

# I. LÝ DO LẬP QUY HOẠCH, QUAN ĐIỂM VÀ MỤC TIÊU CỦA ĐỒ ÁN CHIẾU SÁNG ĐÔ THỊ:

### 1.1. Lý do, sự cần thiết:

- Hải Phòng là đô thị loại 1 trung tâm cấp quốc gia, là 1 cực của tam giác kinh tế trọng điểm Bắc bộ, là trung tâm vùng Duyên hải Bắc bộ, cửa ngõ ra biển của miền Bắc và có vị trí quan trọng về mặt an ninh quốc phòng.

- Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị xác định “…phát triển thành phố Hải Phòng trở thành thành phố đi đầu cả nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; động lực phát triển của vùng Bắc Bộ và của cả nước”. Trong những năm qua, thành phố đã có các bước chuyển biến rất lớn nhằm phát huy nguồn lực và lợi thế của thành phố tập trung cho đầu tư phát triển. Công tác cải tạo, nâng cấp các đô thị hiện có, mở rộng các khu đô thị mới, qui hoạch và xây dựng các khu, cụm công nghiệp làm cho quĩ đất xây dựng hệ thống hạ tầng ngày càng mở rộng làm tăng diện tích chiếu sáng .

- Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hải Phòng đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng chính phủ phê duyệt, việc lập quy hoạch về chiếu sáng đô thị là phù hợp với nội dung nêu tại Nghị định 79/2009/NĐ-CP.

- Vì vậy, việc lập quy hoạch chiếu sáng đô thị thành phố Hải Phòng là cần thiết, làm cơ sở để quản lý đầu tư và thu hút đầu tư vào lĩnh vực chiếu sáng công cộng cũng như phục vụ có hiệu quả công tác quản lý, khai thác và sử dụng hệ thống chiếu sáng.

### 1.2. Tên đồ án:

Quy hoạch chiếu sáng đô thị thành phố Hải Phòng đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050.

### 1.3. Văn bản pháp lý và các tài liệu liên quan:

- Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009;

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014.

- Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch số 35/2018/QH14;

- Nghị định số 37/2010/NĐ- CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

- Nghị định số 39/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về quản lý

không gian xây dựng ngầm đô thị;

- Nghị định số 72/2012/NĐ-CP ngày 24/9/2012 của Chính phủ về quản lý và sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật;

- Nghị định số 79/2009/NĐ-CP ngày 28/9/2009 của Chính phủ về quản lý chiếu sáng đô thị;

- Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính Phủ Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ xây dựng

- Quyết định số 323/QĐ-TTg ngày 30/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hải Phòng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050;

- Quyết định số 1516/QĐ-TTg ngày 02/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch thành phố Hải Phòng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050;

- Quyết định số 1874/QĐ-TTg ngày 11/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt định hướng phát triển chiếu sáng đô thị Việt Nam đến năm 2025;

- Quyết định số 1438/QĐ-TTg ngày 03/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, thành phố Hải Phòng đến năm 2025.

- Quyết định số 500/QĐ-TTg ngày 15/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050;

- Thông tư số 04/2022/TT- BXD ngày 24/10/2022 của Bộ Xây dựng về việc quy định về hồ sơ nhiệm vụ và hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng và quy hoạch nông thôn;

- Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị;

- Quyết định số 4274/QĐ-BCT ngày 14/11/2018 của Bộ Công thương về việc phê duyệt quy hoạch phát triển điện lực thành phố hải phòng giai đoạn 2016-2025 có xét đến năm 2035 - quy hoạch phát triển hệ thống điện 110 kV;

- Các dự án khác trong phạm vi nghiên cứu.

- Các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành.

- Các văn bản tài liệu, số liệu về tình hình hiện trạng chiếu sáng do các đơn vị cung cấp đến năm 2022.

- Bản đồ địa hình khu vực nghiên cứu tỷ lệ 1/10.000 hoặc 1/25.000.

### 1.4. Quan điểm lập quy hoạch:

- Phát triển hệ thống chiếu sáng đô thị gắn liền với phát triển đô thị đảm bảo việc chiếu sáng .

- Kết hợp cải tạo với xây dựng mới, đồng bộ với hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị.

- Nghiên cứu, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ mới nhằm tiết kiệm và nâng cao hiệu quả sử dụng điện – năng lượng và bảo vệ môi trường.

- Khuyến khích và đa dạng hóa các thành phần kinh tế cùng tham gia đầu tư, sản xuất và sử dụng các sản phẩm chiếu sáng hiệu suất cao, tiết kiệm điện và chiếu sáng kiến trúc, cảnh quan đô thị.

### 1.5. Mục tiêu, nhiệm vụ:

### 1.5.1 Mục tiêu.

- Góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống và bảo đảm an ninh xã hội.

- Nâng cao chất lượng chiếu sáng đô thị và sử dụng các sản phẩm chiếu sáng hiệu suất cao, tiết kiệm điện năng đảm bảo phát triển bền vững; nghiên cứu và từng bước sử dụng năng lượng mặt trời trong chiếu sáng công cộng đô thị.

- Các công trình giao thông được chiếu sáng đầy đủ với các chức năng định vị và dẫn hướng; thiết kế chiếu sáng có tính thẩm mỹ cao; thuận tiện, an toàn trong quá trình sử dụng.

- Chiếu sáng không gian công cộng đô thị, chiếu sáng quảng cáo, trang trí phải bảo đảm các yêu cầu về ánh sáng, an toàn góp phần bảo vệ an ninh.

- Thực hiện việc hạ ngầm đường dây cấp điện chiếu sáng tại các đô thị trung tâm; từng bước thực hiện việc hạ ngầm đường dây cấp điện chiếu sáng đối với các đô thị còn lại.

- Xây dựng các trung tâm điều khiển chiếu sáng công cộng, tạo thuận lợi cho việc vận hành quản lý hệ thống chiếu sáng đạt được hiệu quả cao nhất.

### 1.5.2. Nhiệm vụ:

- Đánh giá tổng hợp hiện trạng chiếu sáng đô thị.

- Lập các chỉ tiêu cơ bản về chiếu sáng cho các đối tượng chiếu sáng; dự báo nhu cầu điện năng cho chiếu sáng.

- Lập sơ đồ định hướng hệ thống chiếu sáng

- Lập các dự án ưu tiên đầu tư, đảm bảo sự kết nối đồng bộ với các đồ án khác đã được phê duyệt.

- Đánh giá môi trường chiến lược.

# II. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU QUY HOẠCH:

### 2.1. Vị trí địa lý - phạm vi, đối tượng nghiên cứu:

### 2.1.1. Vị trí địa lý.

- Thành phố Hải Phòng nằm trong vùng đồng bằng sông Hồng, là đô thị cảng trên 100 năm tuổi, đầu mối giao thông quan trọng và là cửa ngõ chính ra biển của Vùng Bắc bộ và cả nước.

- Hải Phòng nằm trong phạm vi tọa độ địa lý từ 20030’39” đến 21001’15” vĩ độ Bắc và từ 106023’39” đến 107008’39” kinh độ Đông. Ngoài ra Hải Phòng còn có huyện đảo Bạch Long Vĩ nằm gần giữa vịnh Bắc Bộ.

+ Phía Bắc: Giáp tỉnh Quảng Ninh.

+ Phía Nam: Giáp tỉnh Thái Bình.

+ Phía Đông: Giáp Biển Đông.

+ Phía Tây: Giáp tỉnh Hải Dương.

### 2.1.2. Phạm vi nghiên cứu:

- Toàn bộ địa giới hành chính thành phố Hải Phòng với tổng diện tích 1.522,1km2.

- Quy mô dân số hiện trạng: 1.924.399 người (thống kê năm 2013).

- Dự báo dân số đến năm 2030: 2.800.000 đến 3.000.000 người (dân số đô thị: 2.000.000 đến 2.200.000 người); dân số đến năm 2040: 3.900.000 đến 4.700.000 người (dân số đô thị: 3.200.000 đến 4.000.000 người).

### 2.1.3. Đối tượng lập quy hoạch:

- Hệ thống chiếu sáng đô thị thành phố Hải Phòng.

- Thời hạn quy hoạch: Đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050.

### 2.2. Tính chất chiếu sáng đô thị:

- Tạo lập chiếu sáng đô thị nhấn mạnh bản sắc, hiện đại và mang nét đặc trưng riêng của thành phố Hải Phòng.

- Đảm bảo an toàn giao thông, an ninh xã hội, góp phần phát triển sản xuất, dịch vụ thương mại, du lịch và giải trí...nâng cao chất lượng sống.

### 2.3. Các điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội:

- Địa hình, địa mạo.

- Các đặc điểm khí hậu.

- Điều kiện thủy văn.

- Điều kiện địa chất công trình, địa chất thủy văn, địa chất khoáng sản.

- Điều kiện kinh tế - xã hội và hạ tầng kỹ thuật liên quan.

### 2.4. Đánh giá hiện trạng hệ thống chiếu sáng đô thị:

### 2.4.1. Xác định và đánh giá chung các khu vực đã được chiếu sáng:

- Theo điểm: Các quảng trường đô thị; Các công trình bên ngoài khu trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại, hội chợ triển lãm và các trụ sở lớn; Công viên, vườn hoa, các công trình kiến trúc, tượng đài, đài phun nước được xác định là các điểm nhấn chính của đô thị;

- Theo tuyến: Các đường phố chính đô thị; Các đường phố khu vực.

- Theo diện: bao gồm các khu chức năng chính của đô thị.

### 2.4.2. Đánh giá tình hình hệ thống chiếu sáng đô thị về kỹ thuật

- Hình thức bố trí hệ thống chiếu sáng các công trình giao thông;

- Hình thức chiếu sáng các công trình công cộng;

- Các thông số của hệ thống cung cấp (nguồn, đường dây) và điều khiển chiếu sáng.

### 2.4.3. Đánh giá tình hình hệ thống chiếu sáng đô thị về mỹ quan.

- Xem xét tính thẩm mỹ của đèn chiếu sáng và các thiết bị đi kèm (đèn, cột đèn, cần đèn) có phù hợp với cảnh quan môi trường, cảnh quan kiến trúc, điều kiện khí hậu.

- Xem xét hình thức chiếu sáng các công trình công cộng và hạ tầng đô thị, đặc biệt các công trình tạo điểm nhấn chính, công viên, vườn hoa, khu thể thao ngoài trời cấp đô thị.

- Xem xét hình thức chiếu sáng tại các cửa ngõ đô thị, các điểm tập trung trong ngày lễ.

- Đánh giá mạng lưới công trình phục vụ quảng cáo, thông tin cộng đồng trên góc độ chiếu sáng đô thị (nếu có).

### 2.4.4. Đánh giá tình hình sử dụng và tiết kiệm điện năng trong hệ thống chiếu sáng công trình công cộng.

- Nguồn điện cung cấp chiếu sáng, lưới điện, sử dụng nguồn sáng, sử dụng hệ thống điều khiển lưới điện để chiếu sáng... và về cơ chế, chính sách, công tác quản lý bảo trì hệ thống chiếu sáng công cộng đô thị.

### 2.4.5. Đánh giá tình hình quản lý, khai thác, vận hành hệ thống điện chiếu sáng đô thị.

### 2.4.6. Đánh giá về ứng dụng công nghệ trong điều khiển và giám sát từ xa đối với hệ thống điện chiếu sáng đô thị.

### 2.4.7. Đánh giá rà soát các quy hoạch, dự án đã và đang chuẩn bị triển khai.

### 2.5. Phân tích, lựa chọn các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật và dự báo:

- Theo định hướng Quy hoạch thành phố Hải Phòng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

- Theo điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Hải Phòng đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 đã được phê duyệt.

- Các chỉ tiêu tính toán áp dụng cho chiếu sáng đô thị:

+ Chiếu sáng công trình giao thông

Bảng 1: Yêu cầu chiếu sáng các loại đường giao thông

| TT | Cấp đường | Đặc điểm | Độ chói trung bình tối thiểu Lđb (cd/m2) | Độ đồng đều độ chói chung, U0 | Độ đồng đều độ chói dọc, U1 | Chỉ số lóa không tiện nghi G, tối thiểu | Độ tăng ngưỡng TI tối đa, (%) | Đội rọi ngang trung bình tối thiểu En, tb (lx) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đường cấp đô thị: Đường cao tốc | Tốc độ 80-100km/h | 2 | 0,4 | 0,7 | 6 | 10 | 20 |
| 2 | Đường cấp đô thị: Đường trục chính, đường chính đô thị, đường liên khu vực | Có dải phân cách | 1,5 | 0,4 | 0,7 | 5 | 10 | 10 |
|  |  | Không dải phân cách | 2 | 0,4 | 0,7 | 6 | 10 | 20 |
| 3 | Đường cấp khu vực: đường chính khu vực, đường khu vực | Có dải phân cách | 1 | 0,4 | 0,6 | 4 | 10 | 7 |
|  |  | Không dải phân cách | 1,5 | 0,4 | 0,6 | 5 | 10 | 10 |
| 4 | Đường cấp nội bộ | Hai bên đường sáng | 0,75 | 0,4 | 0,5 | 4 | 15 | 7 |
|  |  | Hai bên đường tối | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 5 | 15 | 10 |

+ Chiếu sáng không gian công cộng

+ Chiếu sáng công trình quảng cáo lễ hội

- Các chỉ tiêu tính toán chiếu sáng cho từng loại công trình: áp dụng theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành.

### 2.6. Dự báo nhu cầu:

- Căn cứ vào định hướng phát triển không gian đô thị Hải Phòng theo Định hướng điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Hải Phòng đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050, dự báo nhu cầu điện chiếu sáng cho các khu vực chức năng đảm bảo chỉ tiêu về chiếu sáng đô thị.

### 2.7. Định hướng hệ thống chiếu sáng đô thị:

### 2.7.1. Xác định các khu chức năng của đô thị theo yêu cầu và mức độ chiếu sáng:

- Các trung tâm hành chính;

- Các khu vực văn hóa, nghỉ ngơi, giải trí;

- Các trung tâm thương mại, dịch vụ và phục vụ du lịch;

- Các đầu mối giao thông lớn và các điểm nhấn quan trọng của đô thị.

### 2.7.2. Trên cơ sở phân khu chức năng của đô thị, tập trung chiếu sáng theo nhóm các công trình:

- Chiếu sáng công trình giao thông: đường phố cấp khu vực trở lên, các cửa ngõ đô thị, quảng trường, nút giao thông và các công trình giao thông...

- Chiếu sáng không gian công cộng trong đô thị: Chiếu sáng công viên vườn hoa (Hồ Đông, Vũ Yên, Tân Thành, Phương Lưu, đồi Thiên Văn ...), quảng trường (khu đô thị Bắc sông Cấm, Nhà hát lớn, Cung văn hóa Hữu nghị Việt Tiệp...), các khu vực ven hồ nước, các không gian công cộng cấp đô thị và cấp khu vực (dải trung tâm thành phố, khu vực ven sông Cấm, sông Lạch tray...)

- Chiếu sáng mặt ngoài các công trình trong đô thị.

- Các công trình công cộng như trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại, hội chợ triển lãm và các trụ sở cơ quan, các cửa ngõ.

- Các công trình kiến trúc – tượng đài – đài phun nước là các điểm nhấn đô thị (Bảo tàng thành phố, Triển lãm, tượng đài Lê Chân, tượng đài chiến thắng Cát Bi, tượng đài Nguyễn Đức Cảnh, tượng đài Trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm...)

- Chiếu sáng khuôn viên công trình do các tổ chức, cá nhân sở hữu, quản lý và sử dụng.

- Chiếu sáng quảng cáo, trang trí và chiếu sáng khu vực phục vụ lễ hội.

### 2.8. Các giải pháp quy hoạch chiếu sáng:

- Đề xuất các giải pháp cụ thể về phương án chiếu sáng cho các công trình giao thông, các khu vực công cộng, chiếu sáng trang trí, quảng cáo và các điểm nhấn cho đô thị.

- Các giải pháp cụ thể về nguồn cấp (khuyến khích sử dụng nguồn năng lượng tự nhiên), lưới điện chiếu sáng (hạ ngầm), chọn và bố trí nguồn sáng, điều khiển lưới điện và chế độ chiếu sáng...

- Giải pháp quản lý và giám sát từ xa hệ thống điện chiếu sáng công cộng từ trung tâm điều khiển.

### 2.9. Xác định chương trình, dự án, nguồn vốn thực hiện quy hoạch.

- Sơ bộ tổng khái toán đầu tư.

- Phân kỳ đầu tư, các dự án ưu tiên đầu tư.

- Nguồn vốn thực hiện quy hoạch.

# III. ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC (ĐMC)

### 3.1. Tác động tới sức khỏe con người do chiếu sáng.

- Ảnh hưởng tới tâm lý.

- Ảnh hưởng tới nhịp sinh học.

### 3.2. Tác động tới hệ sinh thái.

- Ảnh hưởng tới nhịp sinh học.

### 3.3. Tác động đến môi trường do quá trình xây dựng hệ thống chiếu sáng.

- Tác động do đào đắp, cải tạo.

- Tác động do quá trình xây mới.

### 3.4. Tác động đến môi trường do quá trình tiêu thụ điện năng.

### 3.5. Tác động đến môi trường do quá trình duy tu bảo dưỡng.

### 3.6. Đề xuất các nội dung giải pháp, phòng ngừa, ứng phó, giảm thiểu và khắc phục sự cố môi trường.

# IV. XÁC ĐỊNH DANH MỤC BẢN VẼ, THUYẾT MINH, PHỤ LỤC KÈM THEO; SỐ LƯỢNG, QUY CÁCH CỦA SẢN PHẨM HỒ SƠ ĐỒ ÁN; KẾ HOẠCH VÀ TIẾN ĐỘ TỔ CHỨC LẬP QUY HOẠCH

### 4.1. Danh mục hồ sơ sản phẩm:

### 4.1.1. Phần bản vẽ:

- Căn cứ Thông tư số 04/2022/TT-BXD ngày 24/10/2022 của Bộ Xây dựng Quy định về hồ sơ nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng và quy hoạch nông thôn như sau:

- Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng bao gồm: Ranh giới nghiên cứu và phạm vi lập quy hoạch. Bản vẽ thể hiện theo tỷ lệ thích hợp trên nền bản đồ định hướng phát triển hệ thống đô thị và nông thôn quốc gia, bản đồ phương hướng phát triển hệ thống đô thị, nông thôn vùng.

- Bản đồ hiện trạng hệ thống chiếu sáng đô thị: Hiện trạng hệ thống cấp điện chung của đô thị, lưới điện chiếu sáng các trục chính đến cấp khu vực. Bản vẽ thể hiện trên nền sơ đồ hiện trạng sử dụng đất kết hợp bản đồ địa hình tỷ lệ 1/10.000 hoặc 1/25.000.

- Bản đồ quy hoạch chiếu sáng đô thị: Chủ đề, ý tưởng chiếu sáng đô thị theo khu chức năng đô thị, các không gian công cộng, các trục chính đến cấp khu vực và các Điểm nhấn đô thị. Thể hiện trên nền sơ đồ định hướng phát triển không gian kết hợp bản đồ địa hình tỷ lệ 1/10.000 hoặc 1/25.000.

- Các bản vẽ minh họa (nếu có).

### 4.1.2. Phần văn bản tài liệu:

- Thuyết minh tổng hợp, thuyết minh tóm tắt, đĩa CD lưu trữ toàn bộ nội dung đồ án quy hoạch.

- Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch.

- Dự thảo tờ trình và dự thảo quyết định phê duyệt dự án.

- Các bản vẽ thu nhỏ.

- Phụ lục kèm theo (nếu có).

### 4.2. Số lượng hồ sơ sản phẩm

- Gồm 07 bộ hồ sơ kèm theo đĩa CD dữ liệu.

### 4.3. Quy cách sản phẩm

- Hồ sơ thành phẩm được thể hiện theo quy cách như sau:

- Bản vẽ: in đen trắng, in màu trên khổ giấy A0.

- Thuyết minh: in đen trắng trên khổ giấy A4; phụ lục và bản vẽ thu nhỏ kèm theo in trên khổ giấy A3 hoặc A4.

- Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chi tiết đô thị: in đen trắng trên khổ giấy A4 và bản vẽ thu nhỏ kèm theo in trên khổ giấy A3

- Dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch: in đen trắng trên khổ giấy A4.

- Các văn bản pháp lý liên quan in đen trắng trên khổ giấy A4.

### 4.4. Kế hoạch và tiết độ tổ chức lập quy hoạch

- Kế hoạch: Căn cứ Nghị định 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị: Thời gian lập đồ án quy hoạch không quá 09 tháng kể từ khi nhiệm vụ thiết kế được phê duyệt. Thời gian trên không bao gồm thời gian xem xét, thỏa thuận, báo cáo, xin ý kiến, thẩm định và trình duyệt đồ án.

- Nhiệm vụ thiết kế là căn cứ để nghiên cứu lập, thẩm định và phê duyệt đồ án theo quy định.

### 4.5. Xác định yêu cầu về nội dung, hình thức và đối tượng lấy ý kiến về đồ án quy hoạch

- Nội dung lấy kiến về đồ án quy hoạch

- Nội dung lấy ý kiến phải sát với nội dung phương án nghiên cứu đề xuất

- Nội dung phải đầy đủ, rõ ràng để người dân tìm hiểu và tham gia ý kiến

- Hình thức lấy ý kiến

- Theo đúng quy định của pháp luật, chuẩn bị chu đáo.

- Thông báo rộng rãi để mọi người dân được biết và nghiên cứu tham gia đóng góp ý kiến

- Đối tượng lấy ý kiến

- Là những người có liên quan, chịu ảnh hưởng trực tiếp từ khu vực lập quy hoạch

- Là những người có đầy đủ quyền công dân theo đúng pháp luật quy định.

### 4.6. Dự toán kinh phí lập đồ án quy hoạch:

- Tổng dự toán kinh phí lập quy hoạch: 2.000.000.000 đồng.

Bằng chữ: Hai tỷ đồng chẵn (Có dự toán kinh phí chi tiết kèm theo).